### A-CLT66键嵌入式触摸面板



产品描述：

A-CLT6是YUNVEI全新设计推出的墙面控制产品，结合现时代智能系统，智能化而设计，面板设定有6个触摸按键，内置2路强电继电器，可以单机使用，直接控制本地的灯光设备，可以多台面板级联互控，也可以配合中控使用，从而达到更加方便智能的效果，可以方便的对灯光及其他设备进行直接控制。

产品特性：

◆ 面板可直接控制开关；

◆ 多个面板可相互级联使用；

◆ 多个按键可联动使用；

◆ 背光灯有智能感应系统；

◆ 中控可直接控制任意面板的按键开关；

◆ 中控可设定和读取面板的联动按键；

◆ 尺寸：86mm长×86mm宽×50mm高。

技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 直流输入 | 24V/500mA |

|  |  |
| --- | --- |
| 交流输入 | 单路最大电压250V 最大电流500W |
| 功耗 | 睡眠模式下功耗小于0.2W  单个面板最大功率小于5W |
| 485输入 | A，B两根线 |